МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Мебель  предназначена для оснащения лабораторий промышленных и медицинских предприятий и учреждений и выпуска-

ется по ГОСТ 16371-93 п.п. 2.2.29, 2.2.30, ТО 5610-001-47107076-2000 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ54.В00043, санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение № 16.09.02.561.П.002687.12.01). Представляет собой сварную рамную конструкцию, обшитую стальным листом толщиной 1 мм и покрытую полимерной

порошковой краской. Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола и выравнивать по высоте ряд однотипных изделий.

ПОКРЫТИЕ

Полимерная эпоксидная порошковая краска. Обладает высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями. Выдерживает температуру до

200

0

С и кратковременное воздействие агрессивных сред: растворов кислот, щелочей, органических растворителей. Базовая цветовая гамма:

– RAL7040 (серый) — рама;

– RAL7035 (серый) — обшивка, панели, двери, ящики.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Основные типы рабочих поверхностей и их характеристики химической стойкости

«+» – устойчив;

«+/о»  – практически устойчив, возможность появления незначительных пятен;

«о»  – возможны небольшие изменения (без разрушений) поверхности: появления пожелтения, налётов, шероховатостей;

«-»  – неустойчив, разрушение поверхности

АССОРТИМЕНТ

- столы лабораторные: островные, пристенные, приставные, моечные, письменные, весовые;

- шкафы для хранения: химических реактивов, посуды, документации;

- шкафы вытяжные для работы с обычными и агрессивными средами;

- установки для титрования.

Столы лабораторные

| Тумба лабораторная С-2 510×610×900 мм, 39.6 кг 3 выдвижных ящика С-2К Керам.плитка С-2КГ Керамогранит С-2ПА «Alfa Ica» С-2ПТ «Top Lab» С-2Н Нерж. сталь С-2Д «Durcon» С-2Л Ламинир. ДСП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тумба лабораторная угловая внутренняя С-3 для угловых соединений 940×940×900 мм, 71.4 кг 2 полки, возможна установка мойки С-3К Керам.плитка С-3КГ Керамогранит С-3ПА «Alfa Ica» С-3ПТ «Top Lab» С-3Н Нерж. сталь С-3Д «Durcon» С-3Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Тумба лабораторная угловая внешнняя С-3/2 для внешних угловых соединений 610×610×900 мм, С-3/2К Керам.плитка С-3/2КГ Керамогранит С-3/2ПА «Alfa Ica» С-3/2ПТ «Top Lab» С-3/2Н Нерж. сталь С-3/2Д «Durcon» С-3/2Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-4 985×610×900 мм, 71.9 кг 3 ящика и 2 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1 С-4К Керам.плитка С-4КГ Керамогранит С-4ПА «Alfa Ica» С-4ПТ «Top Lab» С-4Н Нерж. сталь С-4Д «Durcon» С-4Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-4/2 985×610×900 мм, 4 ящика. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1 С-4/2К Керам.плитка С-4/2КГ Керамогранит С-4/2ПА «Alfa Ica» С-4/2ПТ «Top Lab» С-4/2Н Нерж. сталь С-4/2Д «Durcon» С-4/2Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-5 985×610×900 мм, 67.2 кг 4 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1, отгонки и моек. С-5К Керам.плитка С-5КГ Керамогранит С-5ПА «Alfa Ica» С-5ПТ «Top Lab» С-5Н Нерж. сталь С-5Д «Durcon» С-5Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-6 1470×610×900 мм, 87.8 кг 6 полок. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2, отгонки и моек. С-6К Керам.плитка С-6КГ Керамогранит С-6ПА «Alfa Ica» С-6ПТ «Top Lab» С-6Н Нерж. сталь С-6Д «Durcon» С-6Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-7 1935×610×900 мм, 123.0 кг 8 полок. Возможна установка ШН-3, ПС-3, ПМ-3, отгонки и моек. С-7К Керам.плитка С-7КГ Керамогранит С-7ПА «Alfa Ica» С-7ПТ «Top Lab» С-7Н Нерж. сталь С-7Д «Durcon» С-7Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-8 985×610×900 мм, 75.7 кг 2 ящика и 4 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1. С-8К Керам.плитка С-8КГ Керамогранит С-8ПА «Alfa Ica» С-8ПТ «Top Lab» С-8Н Нерж. сталь С-8Д «Durcon» С-8Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-10 1935×610×900 мм, 138.2 кг 4 ящика и 8 полок. Возможна установка ШН-3, ПС-3, ПМ-3. С-10К Керам.плитка С-10КГ Керамогранит С-10ПА «Alfa Ica» С-10ПТ «Top Lab» С-10Н Нерж. сталь С-10Д «Durcon» С-10Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-11 1470×610×900 мм, 103.4 кг 6 ящиков. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2. С-11К Керам.плитка С-11КГ Керамогранит С-11ПА «Alfa Ica» С-11ПТ «Top Lab» С-11Н Нерж. сталь С-11Д «Durcon» С-11Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-12 985×610×900 мм, 49.9 кг 2 ящика. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1. При необходимости комплектуются тумбами подкатными ТП-10 ... ТП-40. С-121К Керам.плитка С-12КГ Керамогранит С-12ПА «Alfa Ica» С-12ПТ «Top Lab» С-12Н Нерж. сталь С-12Д «Durcon» С-12Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-13 1470×610×900 мм, 64.6 кг 3 ящика. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2. При необходимости комплектуются тумбами подкатными ТП-10 ... ТП-40. С-13К Керам.плитка С-13КГ Керамогранит С-13ПА «Alfa Ica» С-13ПТ «Top Lab» С-13Н Нерж. сталь С-13Д «Durcon» С-13Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный С-14 1935×610×900 мм, 94.1 кг 4 ящика. Возможна установка ШН-3, ПС-3, ПМ-3. При необходимости комплектуются тумбами подкатными ТП-10 ... ТП-40. С-14К Керам.плитка С-14КГ Керамогранит С-14ПА «Alfa Ica» С-14ПТ «Top Lab» С-14Н Нерж. сталь С-14Д «Durcon» С-14Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный комбинированный С-19 985×610×900 мм, 59.0 кг 2 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1. С-19К Керам.плитка С-19КГ Керамогранит С-19ПА | «Alfa Ica» С-19ПТ «Top Lab» С-19Н Нерж. сталь С-19Д «Durcon» С-19Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный комбинированный С-20 985×610×900 мм, 69.8 кг 2 полки, 2 ящика. Возможна установка ШН-1, ПС-1, и т.д. С-20К Керам.плитка С-20КГ Керамогранит С-20ПА «Alfa Ica» С-20ПТ «Top Lab» С-20Н Нерж. сталь С-20Д «Durcon» С-20Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный комбинированный С-21 1470×610×900 мм, 74.4 кг 4 полки. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2. С-21К Керам.плитка С-21КГ Керамогранит С-21ПА «Alfa Ica» С-21ПТ «Top Lab» С-21Н Нерж. сталь С-21Д «Durcon» С-21Л Ламинир. ДСП |  |  |
| Стол лабораторный комбинированный С-22 1470×610×900 мм, 84.3 кг 2 полки, 3 ящика. Возможна установка ШН-2, ПС-2 и т.д. С-22К Керам.плитка С-22КГ Керамогранит С-22ПА «Alfa Ica» С-22ПТ «Top Lab» С-22Н Нерж. сталь С-22Д «Durcon» С-22Л Ламинир. ДСП |  |  |

|  | Стол лабораторный торцевой С-23 1220×610×900 мм, 84.3 кг 2 полки. Для островных комплектов №3. С-23К Керам.плитка С-23КГ Керамогранит С-23ПА «Alfa Ica» С-23ПТ «Top Lab» С-23Н Нерж. сталь С-23Д «Durcon» С-23Л Ламинир. ДСП |
| --- | --- |
| СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ |  |
| Стол приставной С-30 985×250×900 мм Для столов С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20; надстроек ШН-1, ШНО-1, ШНП-1, ПСО-1, ПСП-1, ПМО-1, и т.д. С-30К Керам.плитка С-30КГ Керамогранит С-30ПА «Alfa Ica» С-30ПТ «Top Lab» С-30Н Нерж. сталь С-30Д «Durcon» С-30Л Ламинир. ДСП Стол приставной C-31 1470×250×900 мм Для столов С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22; надстроек ШН-2, ШНО-2, ШНП-2, ПСО-2, ПСП-2, ПМО-2, и т.д. С-31К Керам.плитка С-31КГ Керамогранит С-31ПА «Alfa Ica» С-31ПТ «Top Lab» С-31Н Нерж. сталь С-31Д «Durcon» С-31Л Ламинир. ДСП Стол приставной С-32 1935×250×900 мм Для столов С-7, С-10, С-14; надстроек ШН-3, ШНО-3, ШНП-3, ПС-3, ПСО-3, ПСП-3, ПМ-3, ПМО-3, ПМП-3. С-32К Керам.плитка С-32КГ Керамогранит С-32ПА «Alfa Ica» С-32ПТ «Top Lab» С-32Н Нерж. сталь С-32Д «Durcon» С-32Л Ламинир. ДСП Стол приставной С-33 2455×250×900 мм Для комплектов С-5 + С-6, С-4 + С-9 и т. д.; надстроек ШН-4, ШНО-4, ШНП-4, ПС-4, ПСО-4, ПСП-4, ПМО-4, и т.д. С-33К Керам.плитка С-33КГ Керамогранит С-33ПА «Alfa Ica» С-33ПТ «Top Lab» С-33Н Нерж. сталь С-33Д «Durcon» С-33Л Ламинир. ДСП |
| СТОЛЫ МОЕЧНЫЕ |
|  | Стол моечный С-1Н-1 |
| Стол моечный С-5Н-01 |  |  |
| Стол моечный С-5ПТ-11 |  |  |
| Стол моечный С-6Н-010 |  |  |
| Стол моечный С-6Д-110 |  |  |
| Стол моечный С-7ПТ-0110 |  |  |
| Cтол-мойка торцевой С-23Н-1 |  |  |
| Cтол-мойка торцевой С-24Н-010 |  |  |
| Cтол-мойка торцевой С-24Н-11 |  |  |

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-101 985×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-101К Керам.плитка ШВ-101КГ Керамогранит ШВ-101ПА «Alfa Ica» ШВ-101ПТ «Top Lab» ШВ-101Н Нерж. сталь ШВ-101Д «Durcon» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-111 985×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-101К Керам.плитка ШВ-101КГ Керамогранит ШВ-101ПА «Alfa Ica» ШВ-101ПТ «Top Lab» ШВ-101Н Нерж. сталь ШВ-101Д «Durcon» |
|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-102 1470×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-102К Керам.плитка ШВ-102КГ Керамогранит ШВ-102ПА «Alfa Ica» ШВ-102ПТ «Top Lab» ШВ-102Н Нерж. сталь ШВ-102Д «Durcon» |
|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-112 1470×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-112К Керам.плитка ШВ-112КГ Керамогранит ШВ-112ПА «Alfa Ica» ШВ-112ПТ «Top Lab» ШВ-112Н Нерж. сталь ШВ-112Д «Durcon» |
|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-103 1935×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-103К Керам.плитка ШВ-103КГ Керамогранит ШВ-103ПА «Alfa Ica» ШВ-103ПТ «Top Lab» ШВ-103Н Нерж. сталь ШВ-103Д «Durcon» |
|  | Шкаф вытяжной профильный ШВ-104 2435×700×2100 мм — 3 электророзетки на 220 В — освещение камеры с выключателем на передней панели — автомат отключения электропитания ШВ-104К Керам.плитка ШВ-104КГ Керамогранит ШВ-104ПА «Alfa Ica» ШВ-104ПТ «Top Lab» ШВ-104Н Нерж. сталь ШВ-104Д «Durcon» |